## Sheet1
| BO TGS2600 (mV) | BO TGS2611 (mV) | BO TGS2602 (mV) | BO EC_Worker (mV) | BO EC_Aux (mV) | SGX_Analog (mV) | SGX_Digital (ppm) | BO Temperature (C) | BO Pressure (hPa) | BO Humidity (%) | BO GasResistance (Ohms) | Setpoint | H2S
0 | 177.9764 | 284.4673 | 108.4395 | 291.4068 | 1475.6118 | 1889.6541 | 4.0909 | 9.4009 | 79680.3636 | 15.9868 | 72261.9091 | 2.1 | 0
1 | 174.5423 | 267.7382 | 83.34 | 290.7309 | 1475.1782 | 1891.5645 | 0 | 9.3823 | 79658 | 15.5945 | 76680.3182 | 2.1 | 0
2 | 175.3005 | 260.2977 | 93.6695 | 269.6455 | 1470.235 | 1889.2973 | 0.45455 | 9.36 | 79627.9091 | 15.3895 | 79040.3636 | 6 | 0
3 | 182.5109 | 256.4018 | 166.9232 | 257.11 | 1468.0886 | 1890.1745 | 6.3636 | 9.3541 | 79627.5455 | 15.27 | 80828.9091 | 29 | 0
4 | 188.715 | 253.4709 | 217.1036 | 261.5009 | 1470.4741 | 1889.6977 | 29.0909 | 9.35 | 79635.2727 | 15.1814 | 82268.8636 | 52 | 0
5 | 193.2426 | 251.0843 | 250.1291 | 261.7474 | 1470.223 | 1890.4283 | 45.2174 | 9.3509 | 79630.3913 | 15.103 | 83477.1739 | 71 | 0
6 | 219.225 | 248.9786 | 394.6832 | 286.6414 | 1477.035 | 1888.4959 | 230.4545 | 9.35 | 79592.1818 | 15.0259 | 85049.2727 | 210 | 0
7 | 235.9323 | 246.6291 | 483.8741 | 309.1073 | 1482.4559 | 1888.3091 | 418.6364 | 9.3468 | 79562.8182 | 14.9441 | 86635.2273 | 345 | 0
8 | 256.0277 | 251.9632 | 558.8055 | 329.4436 | 1486.615 | 1888.3786 | 644.0909 | 9.3541 | 79507.3182 | 14.9645 | 85584.4091 | 480 | 0
9 | 271.3691 | 253.1977 | 631.0359 | 336.7041 | 1486.2568 | 1890.1077 | 905.9091 | 9.3627 | 79460 | 14.9795 | 85966 | 615 | 0
10 | 283.845 | 254.0164 | 693.8745 | 312.1586 | 1479.5323 | 1892.1009 | 1170 | 9.3836 | 79420.6364 | 14.9745 | 86531 | 750 | 0
11 | 341.8432 | 260.2468 | 999.3036 | 311.2368 | 1479.0564 | 1894.7591 | 2976.8182 | 9.3841 | 79393.9091 | 14.9886 | 86619.5909 | 1670 | 0
12 | 380.7314 | 264.815 | 1226.485 | 287.9791 | 1473.2955 | 1897.615 | 4728.1818 | 9.3882 | 79356.4545 | 14.9736 | 86805.7273 | 2590 | 0
13 | 410.7823 | 268.2323 | 1415.2291 | 267.8564 | 1468.675 | 1900.7177 | 6422.2727 | 9.3882 | 79304.9091 | 14.9736 | 86825.0455 | 3510 | 0
14 | 186.2605 | 240.5077 | 195.0568 | 257.495 | 1467.8905 | 1889.8259 | 14.5455 | 9.36 | 79279.3636 | 15.5755 | 86915.8636 | 2.1 | 0
15 | 182.9968 | 238.5377 | 176.4341 | 257.6232 | 1467.9755 | 1889.7923 | 7.2727 | 9.3636 | 79259.0909 | 15.6955 | 86723.7273 | 6 | 0
16 | 187.6571 | 237.1286 | 212.3529 | 264.2929 | 1471.1014 | 1890.4967 | 23.3333 | 9.3533 | 79222.381 | 15.8643 | 87035.3333 | 29 | 0
17 | 191.1305 | 236.7833 | 242.1648 | 290.201 | 1477.9157 | 1890.2905 | 34.2857 | 9.3514 | 79211.7143 | 15.8262 | 87658.381 | 52 | 0
18 | 194.3795 | 236.2019 | 267.9338 | 290.6119 | 1478.0319 | 1888.6119 | 51.9048 | 9.35 | 79197.8095 | 15.7633 | 88109 | 71 | 0
19 | 220.4123 | 236.0695 | 410.7736 | 330.2105 | 1486.4018 | 1888.9727 | 232.2727 | 9.35 | 79195.1818 | 15.7423 | 89093.1364 | 210 | 0
20 | 237.643 | 234.883 | 500.0017 | 319.1383 | 1481.8661 | 1889.0417 | 426.9565 | 9.3483 | 79191.2609 | 15.74 | 89663.3478 | 345 | 0
21 | 258.3877 | 240.8477 | 581.9623 | 329.9623 | 1484.1523 | 1890.0905 | 658.6364 | 9.3577 | 79181 | 15.5123 | 88653.1364 | 480 | 0
22 | 270.1662 | 240.5957 | 642.881 | 307.1919 | 1477.9257 | 1891.301 | 891.4286 | 9.35 | 79200.7619 | 15.3214 | 89621.9524 | 615 | 0
23 | 283.1805 | 241.3873 | 703.8882 | 281.3209 | 1471.82 | 1891.8532 | 1145.4545 | 9.3445 | 79198.6364 | 15.4527 | 89519.6818 | 750 | 0
24 | 341.7764 | 249.3459 | 1009.2664 | 260.6118 | 1467.2941 | 1893.9759 | 2930.9091 | 9.35 | 79205.8182 | 15.5445 | 88981.1364 | 1670 | 0
25 | 381.3895 | 255.0057 | 1237.2014 | 257.0662 | 1466.3976 | 1897.2633 | 4685.2381 | 9.3724 | 79236.2857 | 15.5752 | 88483.5238 | 2590 | 0
26 | 412.2659 | 259.4295 | 1423.8114 | 258.6086 | 1467.5159 | 1899.9168 | 6386.8182 | 9.3895 | 79212.3636 | 15.6082 | 88180.5455 | 3510 | 0
27 | 247.1305 | 197.6029 | 122.5676 | 260.3176 | 1479.1314 | 1888.6648 | 185.0476 | 9.39 | 79233.619 | 53.6343 | 40074.2381 | 2.1 | 0
28 | 246.4318 | 188.1432 | 130.9045 | 281.5886 | 1486.7695 | 1889.4582 | 204.5455 | 9.3955 | 79228.4545 | 55.8373 | 41141.0909 | 6 | 0
29 | 256.5118 | 184.1809 | 228.9764 | 303.4068 | 1492.6586 | 1889.655 | 255.9091 | 9.4332 | 79215.8182 | 57.5677 | 41242.6364 | 29 | 0
30 | 264.2682 | 181.7864 | 287.69 | 301.0014 | 1491.5941 | 1887.3018 | 297.2727 | 9.3791 | 79228.5455 | 58.6568 | 41715.6364 | 52 | 0
31 | 269.8591 | 181.3005 | 325.6845 | 307.0455 | 1491.7377 | 1889.1005 | 344.0909 | 9.3691 | 79236.0909 | 58.9909 | 42345.4091 | 71 | 0
32 | 304.7177 | 179.9445 | 487.9055 | 307.3077 | 1492.0782 | 1891.4627 | 586.8182 | 9.3577 | 79224 | 60.45 | 42079.9091 | 210 | 0
33 | 327.8633 | 178.3443 | 584.4776 | 266.301 | 1482.8176 | 1890.569 | 802.8571 | 9.35 | 79190.4762 | 61.88 | 41890.1429 | 345 | 0
34 | 352.7255 | 185.4168 | 674.8764 | 263.0336 | 1483.0868 | 1890.6618 | 1092.2727 | 9.3832 | 79253.6364 | 59.0841 | 43545.1818 | 480 | 0
35 | 371.7352 | 185.5304 | 745.8874 | 245.2196 | 1480.0396 | 1891.537 | 1362.1739 | 9.39 | 79202.4348 | 59.3796 | 43745.7826 | 615 | 0
36 | 387.5418 | 185.5191 | 804.4305 | 245.1264 | 1480.4282 | 1893.5495 | 1645 | 9.39 | 79183.0909 | 59.7623 | 43800.5455 | 750 | 0
37 | 463.7182 | 188.2891 | 1092.4059 | 247.6155 | 1481.9964 | 1895.2632 | 3410.9091 | 9.3923 | 79176.1818 | 60.5055 | 43438.3636 | 1670 | 0
38 | 516.1495 | 191.5536 | 1308.9173 | 261.9705 | 1486.8109 | 1899.5327 | 5160 | 9.3923 | 79237.0909 | 60.6086 | 43745.0455 | 2590 | 0
39 | 555.1757 | 193.9291 | 1484.9722 | 283.1543 | 1491.5265 | 1899.7065 | 6798.2609 | 9.3996 | 79193.7391 | 60.5326 | 43861.3478 | 3510 | 0
40 | 997.2245 | 990.9264 | 183.1745 | 292.6482 | 1487.2895 | 1889.4845 | 25 | 9.36 | 79143.5455 | 19.6655 | 11360.7727 | 2.1 | 0
41 | 1007.1777 | 1026.3627 | 174.0895 | 313.9309 | 1488.5159 | 1889.9877 | 21.3636 | 9.39 | 79137.5 | 18.1736 | 11229.4545 | 6 | 0
42 | 1008.7377 | 1033.0532 | 250.9905 | 333.5264 | 1491.3209 | 1889.2964 | 35.4545 | 9.39 | 79258.5909 | 17.5845 | 11140.1364 | 29 | 0
43 | 1008.0136 | 1034.6464 | 299.1436 | 316.2405 | 1484.7241 | 1889.6541 | 55 | 9.3995 | 79226.8182 | 17.2268 | 11103.3636 | 52 | 0
44 | 1010.2814 | 1038.3533 | 330.5138 | 294.6405 | 1478.5495 | 1888.8529 | 80.9524 | 9.4124 | 79288.3333 | 16.9633 | 10934.381 | 71 | 0
45 | 991.3768 | 1015.0023 | 461.6805 | 271.8377 | 1472.3836 | 1889.6218 | 269.5455 | 9.4173 | 79265.7273 | 16.7073 | 11654.3182 | 210 | 0
46 | 986.2709 | 1007.075 | 546.8655 | 255.985 | 1468.4968 | 1888.8191 | 467.2727 | 9.4 | 79220.5455 | 16.5591 | 11844.6818 | 345 | 0
47 | 1028.4505 | 1061.7064 | 636.7382 | 256.7855 | 1468.6836 | 1891.07 | 758.6364 | 9.4373 | 79220.1364 | 16.5555 | 10463.4091 | 480 | 0
48 | 1027.2664 | 1055.5959 | 699.8918 | 259.9073 | 1470.3464 | 1890.2768 | 993.1818 | 9.4464 | 79213.2727 | 16.5236 | 10511.5909 | 615 | 0
49 | 1040.2118 | 1070.1177 | 769.4791 | 276.9514 | 1475.4927 | 1891.4541 | 1299.0909 | 9.4686 | 79183.1818 | 16.5245 | 10160.9545 | 750 | 0
50 | 1036.1535 | 1060.4896 | 1056.4691 | 300.1009 | 1480.6678 | 1894.9861 | 3117.8261 | 9.4639 | 79156.0435 | 16.28 | 10454.3478 | 1670 | 0
51 | 1044.2768 | 1067.9527 | 1271.6732 | 302.7055 | 1480.5905 | 1897.2755 | 4845 | 9.46 | 79153.7273 | 16.0032 | 10287.7727 | 2590 | 0
52 | 1047.8655 | 1070.535 | 1456.5732 | 325.8559 | 1485.7282 | 1899.9073 | 6539.5455 | 9.4605 | 79123.6364 | 15.7482 | 10324.5909 | 3510 | 0
53 | 1016.4677 | 1046.365 | 188.5191 | 339.9523 | 1487.8432 | 1888.7341 | 13.1818 | 9.4359 | 79101 | 16.2036 | 10641.3636 | 2.1 | 0
54 | 1026.0452 | 1055.6861 | 192.3552 | 313.4561 | 1480.7735 | 1889.9309 | 11.3043 | 9.4017 | 79059.4348 | 16.3009 | 10376.3913 | 6 | 0
55 | 1020.6518 | 1047.9841 | 262.4364 | 293.6055 | 1475.6045 | 1887.0714 | 28.1818 | 9.3923 | 79012 | 16.2955 | 10513.7273 | 29 | 0
56 | 1011.4825 | 1034.302 | 306.127 | 273.7935 | 1470.691 | 1887.558 | 39.25 | 9.39 | 78960.3 | 16.2885 | 10835.7 | 52 | 0
57 | 1021.1041 | 1046.1791 | 339.6191 | 272.1945 | 1470.4832 | 1890.3791 | 72.7273 | 9.395 | 78899.2727 | 16.2259 | 10536.8182 | 71 | 0
58 | 1008.5682 | 1025.0514 | 474.9173 | 258.1491 | 1467.9427 | 1889.4159 | 246.3636 | 9.39 | 78865.7273 | 16.2777 | 11046.4545 | 210 | 0
59 | 994.0455 | 998.0932 | 554.5445 | 262.0532 | 1470.1582 | 1889.5273 | 455 | 9.3859 | 78839.8636 | 16.4586 | 11677.9091 | 345 | 0
60 | 1037.33 | 1058.0755 | 645.975 | 285.3873 | 1476.2868 | 1890.4995 | 719.5455 | 9.4295 | 78794.1818 | 16.3259 | 10177.7727 | 480 | 0
61 | 1037.2545 | 1056.4218 | 714.4909 | 286.47 | 1476.3555 | 1890.3368 | 1001.3636 | 9.4286 | 78767.1818 | 16.3155 | 10198.2273 | 615 | 0
62 | 1032.5332 | 1042.2832 | 766.2059 | 308.5009 | 1482.0482 | 1889.615 | 1244.0909 | 9.43 | 78724.7273 | 16.4882 | 10423.5909 | 750 | 0
63 | 1052.4677 | 1060.4023 | 1070.5705 | 329.3655 | 1486.4118 | 1896.7805 | 3102.2727 | 9.4359 | 78679.5455 | 16.4123 | 10031.0455 | 1670 | 0
64 | 1056.3881 | 1054.9524 | 1289.8362 | 318.2467 | 1481.4167 | 1897.9962 | 4869.0476 | 9.46 | 78664.5238 | 16.439 | 10106.0952 | 2590 | 0
65 | 1059.7214 | 1051.1545 | 1464.9514 | 314.5282 | 1480.5055 | 1902.2086 | 6488.1818 | 9.4691 | 78634.5455 | 16.4732 | 10171.6818 | 3510 | 0
66 | 1298.9286 | 829.1223 | 234.2945 | 283.9895 | 1481.0241 | 1889.0932 | 167.7273 | 9.4636 | 78643.8182 | 51.7014 | 8894.8182 | 2.1 | 0
67 | 1298.8768 | 824.0068 | 247.5205 | 281.5518 | 1482.7809 | 1890.7545 | 179.0909 | 9.4327 | 78615.7273 | 53.1873 | 8943.7273 | 6 | 0
68 | 1292.6727 | 814.6668 | 339.8559 | 259.9891 | 1479.6182 | 1888.8877 | 228.1818 | 9.43 | 78614.0909 | 54.0945 | 9036.5455 | 29 | 0
69 | 1285.6513 | 800.1574 | 389.7926 | 248.1974 | 1478.9565 | 1887.9739 | 269.1304 | 9.42 | 78627.5652 | 55.0526 | 9212.3043 | 52 | 0
70 | 1276.6327 | 786.2768 | 419.5532 | 253.4618 | 1482.8405 | 1891.3864 | 300.4545 | 9.3986 | 78640.9091 | 55.7018 | 9538.6818 | 71 | 0
71 | 1266.1664 | 766.4623 | 563.4423 | 253.5973 | 1483.9232 | 1889.0927 | 550.9091 | 9.39 | 78664.0909 | 56.745 | 9831.8636 | 210 | 0
72 | 1259.255 | 749.3223 | 651.7886 | 275.7591 | 1489.4527 | 1892.3741 | 782.2727 | 9.36 | 78693.6364 | 57.9259 | 10111.4545 | 345 | 0
73 | 1283.6636 | 801.2855 | 739.0945 | 297.6877 | 1495.4541 | 1889.6286 | 1052.2727 | 9.39 | 78694.7273 | 55.7291 | 8821.8636 | 480 | 0
74 | 1288.3091 | 804.6777 | 808.445 | 316.6236 | 1499.1614 | 1892.0159 | 1332.7273 | 9.4 | 78721.5455 | 55.8914 | 8602.3636 | 615 | 0
75 | 1290.3368 | 804.4395 | 866.8686 | 320.0486 | 1498.2914 | 1891.4195 | 1602.7273 | 9.4 | 78725.5455 | 56.1968 | 8449.8636 | 750 | 0
76 | 1300.1464 | 803.4264 | 1152.8486 | 296.7941 | 1493.0259 | 1897.9732 | 3446.8182 | 9.4264 | 78724.8182 | 56.6995 | 8282.5909 | 1670 | 0
77 | 1299.7462 | 794.7457 | 1353.6662 | 297.2919 | 1493.2276 | 1897.5138 | 5155.7143 | 9.4286 | 78717.9048 | 57.07 | 8267.381 | 2590 | 0
78 | 1296.2009 | 781.3432 | 1516.8445 | 272.0427 | 1487.5195 | 1899.6855 | 6680.9091 | 9.4336 | 78732.8182 | 57.6518 | 8469.7727 | 3510 | 0
79 | 371.8271 | 412.8171 | 108.6395 | 298.47 | 1426.4786 | 1889.6024 | 0 | 21.7505 | 78698.5238 | 9.8771 | 69027.619 | 2.1 | 0
80 | 211.7427 | 393.8405 | 78.0995 | 300.3873 | 1420.8214 | 1889.4327 | 0 | 23.2177 | 78683.7273 | 7.7282 | 75991.3182 | 2.1 | 0
81 | 170.8936 | 398.8168 | 93.7123 | 302.0495 | 1419.1059 | 1890.2859 | 0 | 23.3968 | 78665.0909 | 7.1205 | 75138.5909 | 6 | 0
82 | 171.2814 | 405.139 | 181.3014 | 307.5333 | 1420.5424 | 1889.3267 | 0 | 23.45 | 78652.2857 | 6.801 | 74043.5238 | 29 | 0
83 | 176.4164 | 408.695 | 234.3614 | 332.1268 | 1426.7445 | 1889.7991 | 0 | 23.45 | 78619.8182 | 6.6109 | 73490.8182 | 52 | 0
84 | 180.4609 | 409.8143 | 266.7191 | 359.2043 | 1432.8487 | 1889.5878 | 0 | 23.45 | 78587.4348 | 6.4865 | 72828.4783 | 71 | 0
85 | 204.7227 | 407.4836 | 411.6105 | 382.6505 | 1436.9709 | 1890.2086 | 114.0909 | 23.45 | 78576.8182 | 6.3745 | 73268.6818 | 210 | 0
86 | 220.4305 | 406.1977 | 502.6155 | 377.0423 | 1433.5014 | 1889.4073 | 281.3636 | 23.45 | 78573.8182 | 6.3041 | 73563 | 345 | 0
87 | 241.1632 | 421.2073 | 590.0245 | 352.2909 | 1425.4077 | 1889.6627 | 493.1818 | 23.4791 | 78564.1818 | 6.2741 | 71303 | 480 | 0
88 | 254.4341 | 423.3364 | 662.2632 | 350.2309 | 1424.6718 | 1891.3695 | 742.2727 | 23.48 | 78554.7273 | 6.2277 | 70939.0909 | 615 | 0
89 | 265.3533 | 424.4686 | 724.0771 | 323.5486 | 1417.05 | 1891.1671 | 991.7143 | 23.4962 | 78543.2857 | 6.2052 | 70491.9048 | 750 | 0
90 | 319.3159 | 432.8655 | 1032.5241 | 304.9814 | 1413.2777 | 1894.0277 | 2721.3636 | 23.5 | 78542.0455 | 6.1782 | 70066.2273 | 1670 | 0
91 | 354.2095 | 436.5905 | 1251.2195 | 306.2095 | 1413.9491 | 1898.1955 | 4366.8182 | 23.5009 | 78538 | 6.1545 | 70092.5909 | 2590 | 0
92 | 379.8267 | 438.4514 | 1425.0952 | 306.4971 | 1413.8281 | 1900.5048 | 5618.8095 | 23.5 | 78544.4286 | 6.1295 | 70028.0952 | 3510 | 0
93 | 273.7824 | 311.7995 | 145.5414 | 303.9795 | 1420.1229 | 1889.0305 | 17.1429 | 23.519 | 78585.0952 | 34.6448 | 34278.619 | 2.1 | 0
94 | 269.5959 | 297.2773 | 153.9427 | 330.1659 | 1429.0445 | 1890.2941 | 18.1818 | 23.5 | 78611.4545 | 35.1045 | 36629.4545 | 6 | 0
95 | 276.96 | 291.4227 | 265.0277 | 356.2055 | 1436.6223 | 1890.7709 | 42.7273 | 23.4964 | 78636.9091 | 35.33 | 37901.4091 | 29 | 0
96 | 284.5714 | 288.6005 | 330.2018 | 354.8227 | 1436.0255 | 1890.3959 | 70 | 23.5 | 78606.6364 | 35.7605 | 38342.6364 | 52 | 0
97 | 290.6232 | 286.4109 | 370.4368 | 365.0509 | 1436.3559 | 1890.0805 | 91.8182 | 23.5 | 78587.5455 | 36.1459 | 38696.7273 | 71 | 0
98 | 323.3159 | 279.7882 | 538.505 | 364.1123 | 1436.3132 | 1889.1182 | 267.2727 | 23.4732 | 78563.5455 | 36.7727 | 39160.9545 | 210 | 0
99 | 345.2014 | 275.0505 | 638.4427 | 336.0395 | 1428.5595 | 1889.8327 | 455.4545 | 23.45 | 78549.2727 | 36.9273 | 39696.4545 | 345 | 0
100 | 372.6691 | 285.0218 | 731.3227 | 309.7877 | 1421.6132 | 1890.7995 | 702.7273 | 23.48 | 78528.4545 | 35.5009 | 40593.9545 | 480 | 0
101 | 392.4957 | 285.9071 | 810.04 | 294.5314 | 1419.2729 | 1890.8895 | 926.1905 | 23.4776 | 78518.1905 | 35.3129 | 40910.8571 | 615 | 0
102 | 408.1314 | 285.5241 | 873.6864 | 294.4823 | 1419.2341 | 1891.7 | 1221.3636 | 23.475 | 78490.1818 | 35.0209 | 41379.9545 | 750 | 0
103 | 488.8591 | 288.9082 | 1186.8209 | 295.8368 | 1420.2641 | 1895.5614 | 3000 | 23.4709 | 78468.9091 | 34.785 | 41734.5 | 1670 | 0
104 | 542.775 | 289.9218 | 1404.295 | 302.7577 | 1423.5291 | 1897.8455 | 4694.5455 | 23.4636 | 78439.5455 | 34.9059 | 41838.0455 | 2590 | 0
105 | 581.2968 | 290.8514 | 1577.6218 | 330.7118 | 1431.1164 | 1900.9814 | 6275.4545 | 23.47 | 78387.8182 | 34.9014 | 42051.5455 | 3510 | 0
106 | 320.7357 | 315.9822 | 173.857 | 330.8357 | 1419.91 | 1890.1987 | 524.3478 | 23.543 | 78389.1304 | 76.8761 | 20709.4783 | 2.1 | 0
107 | 317.067 | 322.7965 | 182.6378 | 326.1322 | 1424.5065 | 1889.8822 | 582.1739 | 23.5109 | 78374.3478 | 79.2939 | 21042.6087 | 6 | 0
108 | 325.79 | 323.3283 | 310.1783 | 333.4443 | 1429.53 | 1890.0457 | 654.7826 | 23.5022 | 78357.3478 | 80.4291 | 21387 | 29 | 0
109 | 335.3278 | 323.5304 | 383.3435 | 320.8083 | 1433.3517 | 1891.7743 | 723.4783 | 23.5174 | 78313.8696 | 81.037 | 21659.9565 | 52 | 0
110 | 340.717 | 319.6504 | 419.1804 | 306.8604 | 1435.2178 | 1890.5104 | 775.2174 | 23.51 | 78297.6522 | 81.5939 | 22030.1304 | 71 | 0
111 | 379.5126 | 316.62 | 613.9283 | 289.6104 | 1435.3739 | 1890.5922 | 1096.9565 | 23.523 | 78257.913 | 81.9504 | 22437.5217 | 210 | 0
112 | 407.0332 | 311.5955 | 729.2436 | 288.7045 | 1438.215 | 1892.1518 | 1396.8182 | 23.51 | 78227.3636 | 82.3318 | 22906.9091 | 345 | 0
113 | 446.6905 | 319.2405 | 842.1786 | 275.3918 | 1438.6155 | 1893.43 | 1704.5909 | 23.54 | 78220.9091 | 82.4082 | 22922.6818 | 480 | 0
114 | 470.1891 | 319.4309 | 926.377 | 275.4096 | 1440.917 | 1892.8978 | 2105.2174 | 23.54 | 78228.6522 | 82.6391 | 23242.087 | 615 | 0
115 | 486.0048 | 317.7913 | 985.113 | 280.0813 | 1443.8843 | 1893.4217 | 2404.7826 | 23.54 | 78214.913 | 82.8665 | 23529.6522 | 750 | 0
116 | 585.3626 | 322.2196 | 1334.6948 | 297.86 | 1448.0196 | 1898.8 | 4601.3043 | 23.54 | 78200.2174 | 83.0617 | 23901.0435 | 1670 | 0
117 | 652.3941 | 324.6018 | 1576.6241 | 298.4618 | 1448.9791 | 1902.21 | 6684.5455 | 23.54 | 78192.1818 | 83.225 | 24206.3182 | 2590 | 0
118 | 703.8541 | 326.4168 | 1766.17 | 315.9086 | 1452.9255 | 1904.5973 | 8615.9091 | 23.5405 | 78204.0909 | 83.3782 | 24553.8636 | 3510 | 0
119 | 1571.3278 | 654.1357 | 334.5613 | 323.7752 | 1454.8239 | 1891.243 | 657.3913 | 23.4957 | 78226.0435 | 83.5861 | 6778.2609 | 2.1 | 0
120 | 1533.4732 | 693.5582 | 342.2441 | 311.9195 | 1452.0723 | 1889.8936 | 391.8182 | 23.445 | 78251 | 74.1518 | 5215.6364 | 6 | 0
121 | 1431.5587 | 719.6043 | 417.1178 | 306.2335 | 1459.6204 | 1889.7678 | 170 | 23.4113 | 78278.8696 | 57.3287 | 5259.7826 | 29 | 0
122 | 1304.1478 | 787.7165 | 407.5222 | 313.0722 | 1459.0548 | 1889.7261 | 75.2174 | 23.3804 | 78271.3043 | 36.74 | 5666.6087 | 52 | 0
123 | 1217.8255 | 844.1041 | 397.9732 | 298.2405 | 1452.3705 | 1889.8768 | 56.3636 | 23.49 | 78286.6364 | 25.8659 | 5835.1364 | 71 | 0
124 | 1156.1939 | 872.3848 | 517.5613 | 291.3304 | 1449.5822 | 1890.1987 | 199.5652 | 23.5235 | 78302.3913 | 20.5678 | 6026.4348 | 210 | 0
125 | 1124.3843 | 884.6452 | 591.5183 | 296.0422 | 1449.8922 | 1890.6809 | 358.2609 | 23.54 | 78295.8261 | 18.1113 | 6089.087 | 345 | 0
126 | 1149.4305 | 934.3686 | 671.0245 | 309.2341 | 1452.2873 | 1890.7291 | 568.1818 | 23.5873 | 78293.9091 | 17.0845 | 5380.9091 | 480 | 0
127 | 1124.0583 | 956.0991 | 725.8657 | 314.2126 | 1452.9 | 1891.4239 | 806.9565 | 23.5991 | 78293.4783 | 15.1335 | 5346.087 | 615 | 0
128 | 1104.7382 | 946.3009 | 768.7032 | 344.6809 | 1460.1277 | 1889.2718 | 996.8182 | 23.595 | 78307.9545 | 14.4464 | 5521 | 750 | 0
129 | 1108.6674 | 957.77 | 1052.0013 | 364.2026 | 1462.3978 | 1894.4726 | 2686.087 | 23.607 | 78313.6957 | 13.9526 | 5416.3043 | 1670 | 0
130 | 1109.0343 | 970.0722 | 1262.0343 | 372.3709 | 1460.7596 | 1899.6243 | 4403.0435 | 23.6135 | 78324.1304 | 13.303 | 5308.1304 | 2590 | 0
131 | 1082.6296 | 994.4074 | 1427.947 | 353.4987 | 1453.1204 | 1900.0387 | 6050 | 23.62 | 78323.6957 | 11.6378 | 5155.8261 | 3510 | 0
132 | 1390.0445 | 763.0795 | 270.8141 | 321.3286 | 1448.5282 | 1889.2291 | 24.5455 | 23.6268 | 78318 | 38.9005 | 5167.3182 | 2.1 | 0
133 | 1386.6887 | 756.12 | 278.7517 | 318.1352 | 1448.2539 | 1888.7317 | 30.8696 | 23.6343 | 78325.6087 | 38.9357 | 5311.9565 | 6 | 0
134 | 1382.9309 | 751.5952 | 373.0157 | 300.0457 | 1445.2948 | 1889.7678 | 49.5652 | 23.62 | 78344.3913 | 38.9983 | 5402.1739 | 29 | 0
135 | 1368.1591 | 732.7222 | 420.7383 | 292.1122 | 1444.9674 | 1890.0857 | 74.3478 | 23.5426 | 78330.7391 | 39.3939 | 5698.7826 | 52 | 0
136 | 1362.8843 | 727.6504 | 453.3222 | 295.4152 | 1447.0961 | 1889.6213 | 97.8261 | 23.5178 | 78334.6522 | 39.583 | 5774.3043 | 71 | 0
137 | 1354.6922 | 713.0261 | 601.9435 | 295.6752 | 1447.0413 | 1890.1752 | 283.4783 | 23.51 | 78334.6522 | 40.0265 | 5936.7826 | 210 | 0
138 | 1345.4478 | 698.98 | 690.5583 | 317.2222 | 1453.7417 | 1889.777 | 469.1304 | 23.4957 | 78331.5217 | 40.367 | 6137.087 | 345 | 0
139 | 1380.6161 | 743.4091 | 779.1883 | 342.8291 | 1459.3157 | 1891.7252 | 723.0435 | 23.5291 | 78308.3478 | 39.2922 | 5368.7826 | 480 | 0
140 | 1379.0832 | 743.8945 | 847.4618 | 363.2777 | 1462.0295 | 1892.0768 | 938.6364 | 23.5368 | 78322.0909 | 39.0436 | 5339.2273 | 615 | 0
141 | 1378.0322 | 743.287 | 904.8465 | 365.1478 | 1459.667 | 1892.1896 | 1216.5217 | 23.5317 | 78332.7391 | 38.9648 | 5324.6087 | 750 | 0
142 | 1371.7952 | 729.5674 | 1180.2922 | 337.0722 | 1451.3109 | 1895.3848 | 2884.3478 | 23.53 | 78357.9565 | 39.2452 | 5547.4783 | 1670 | 0
143 | 1380.403 | 735.0126 | 1393.6757 | 336.3217 | 1450.8313 | 1897.7974 | 4627.8261 | 23.5396 | 78403.2174 | 39.157 | 5430.7826 | 2590 | 0
144 | 1389.803 | 742.5865 | 1571.4335 | 314.1726 | 1445.3843 | 1901.2543 | 6350 | 23.54 | 78408.6087 | 38.8717 | 5298.3043 | 3510 | 0
145 | 1639.3743 | 677.1639 | 336.3874 | 290.247 | 1435.9852 | 1892.2617 | 521.7391 | 23.6204 | 78402.9565 | 77.4213 | 4335.1304 | 2.1 | 0
146 | 1638.1339 | 688.007 | 360.8191 | 281.84 | 1436.93 | 1891.3096 | 568.6957 | 23.61 | 78406.3478 | 79.4987 | 4467.6957 | 6 | 0
147 | 1627.2926 | 688.4639 | 470.1813 | 282.2491 | 1438.6752 | 1890.3957 | 640 | 23.5974 | 78407.2174 | 80.5087 | 4620.3913 | 29 | 0
148 | 1609.9857 | 684.9174 | 524.0987 | 281.0187 | 1439.6143 | 1892.2217 | 698.2609 | 23.5796 | 78462.3913 | 81.1483 | 4846.9565 | 52 | 0
149 | 1610.8505 | 691.3509 | 562.7255 | 296.195 | 1442.9445 | 1891.0959 | 745.4545 | 23.59 | 78489.4545 | 81.5618 | 4761.3636 | 71 | 0
150 | 1596.7061 | 683.4909 | 725.3196 | 312.6409 | 1445.6952 | 1891.5109 | 1063.913 | 23.583 | 78540.0435 | 81.9252 | 4967.7391 | 210 | 0
151 | 1583.6461 | 674.7187 | 823.9357 | 325.667 | 1447.5378 | 1891.9539 | 1375.2174 | 23.5996 | 78554.4783 | 82.1748 | 5143.1304 | 345 | 0
152 | 1613.9804 | 699.1117 | 917.7187 | 321.1104 | 1446.5509 | 1895.1413 | 1710.8696 | 23.6061 | 78533.6522 | 82.3465 | 4625.8696 | 480 | 0
153 | 1610.1639 | 700.3417 | 994.007 | 322.6835 | 1446.5683 | 1892.2539 | 2069.5652 | 23.61 | 78543.8696 | 82.5213 | 4576.6522 | 615 | 0
154 | 1622.0505 | 710.9445 | 1067.7405 | 289.905 | 1441.1732 | 1891.4968 | 2339.1364 | 23.6195 | 78555.5455 | 82.6773 | 4336.7727 | 750 | 0
155 | 1621.9526 | 711.5917 | 1385.5809 | 285.5909 | 1439.7104 | 1897.5457 | 4678.6957 | 23.62 | 78566.8261 | 82.8135 | 4363.2174 | 1670 | 0
156 | 1616.6791 | 706.5122 | 1598.4252 | 271.6587 | 1437.2 | 1902.2978 | 6632.6087 | 23.62 | 78534.1739 | 82.9422 | 4456.9565 | 2590 | 0
157 | 1634.2874 | 715.0309 | 1786.1057 | 271.8713 | 1437.0196 | 1904.4348 | 8632.6087 | 23.6239 | 78523.4783 | 83.0361 | 4242.1304 | 3510 | 0
158 | 695.9735 | 376.1539 | 220.9609 | 335.7196 | 1444.8796 | 1891.6839 | 863.4783 | 31.9991 | 78574.2174 | 85.8522 | 22017.3043 | 2.1 | 0
159 | 387.6436 | 415.8877 | 154.3082 | 359.6809 | 1466.0836 | 1889.4759 | 146.1364 | 32.6518 | 78566 | 58.2841 | 25319.1364 | 2.1 | 0
160 | 291.633 | 415.6683 | 147.6157 | 376.3091 | 1475.8413 | 1889.4987 | 30.4348 | 32.8204 | 78541.0435 | 37.1243 | 33741.5652 | 6 | 0
161 | 261.9335 | 426.2652 | 239.89 | 396.5517 | 1471.7965 | 1890.533 | 13.913 | 32.88 | 78518.087 | 26.0278 | 40964.7391 | 29 | 0
162 | 245.0991 | 443.9957 | 279.8848 | 407.123 | 1471.6761 | 1890.9665 | 9.1304 | 32.9 | 78559.9565 | 18.9678 | 47764 | 52 | 0
163 | 232.9986 | 464.2541 | 305.0855 | 408.3027 | 1465.1386 | 1890.175 | 15.9091 | 32.93 | 78579.7273 | 14.7177 | 52703.5909 | 71 | 0
164 | 253.59 | 466.5636 | 453.5668 | 408.0645 | 1462.8464 | 1890.9495 | 141.8182 | 32.93 | 78588.0909 | 13.6609 | 53681.8636 | 210 | 0
165 | 249.5096 | 485.687 | 527.7926 | 411.1435 | 1462.7578 | 1890.86 | 303.4783 | 32.93 | 78594.6957 | 10.1257 | 60289.7391 | 345 | 0
166 | 247.8139 | 537.8435 | 583.333 | 396.5096 | 1457.8091 | 1891.57 | 514.7826 | 32.97 | 78623.3913 | 7.0765 | 65219.6957 | 480 | 0
167 | 249.5839 | 562.2039 | 643.3826 | 395.3448 | 1460.5483 | 1891.0813 | 748.6957 | 32.99 | 78642.2609 | 5.7313 | 66585.0435 | 615 | 0
168 | 257.4174 | 571.1626 | 700.0635 | 396.1678 | 1459.1691 | 1891.57 | 982.1739 | 32.9904 | 78643.8261 | 5.363 | 65874.6957 | 750 | 0
169 | 302.2209 | 583.0959 | 979.8545 | 393.9845 | 1454.5032 | 1894.3768 | 2533.6364 | 32.9855 | 78646.3636 | 4.9591 | 66070.5 | 1670 | 0
170 | 336.4861 | 593.1483 | 1203.3465 | 397.7165 | 1456.6917 | 1898.8887 | 4412.1739 | 32.9904 | 78646.5652 | 4.8591 | 65175.3478 | 2590 | 0
171 | 362.1896 | 602.0996 | 1391.3852 | 411.73 | 1453.3248 | 1902.5513 | 6140 | 32.9991 | 78684.8261 | 4.697 | 64702.2174 | 3510 | 0
172 | 237.7709 | 455.3774 | 124.2835 | 413.7274 | 1459.153 | 1889.8496 | 0 | 32.97 | 78736.2609 | 16.6635 | 43197.7826 | 2.1 | 0
173 | 236.8565 | 437.3283 | 132.3383 | 412.1617 | 1457.8009 | 1890.7391 | 0 | 32.95 | 78702.4783 | 16.9148 | 44963.7826 | 6 | 0
174 | 242.7761 | 430.8548 | 233.9626 | 414.2813 | 1456.6435 | 1890.6317 | 0 | 32.95 | 78725.4783 | 16.8813 | 46011.0435 | 29 | 0
175 | 249.3313 | 423.4613 | 291.4609 | 412.0152 | 1456.3826 | 1890.0774 | 0.43478 | 32.93 | 78718.6957 | 17.0022 | 46684.9565 | 52 | 0
176 | 253.5778 | 416.5652 | 325.9848 | 394.5448 | 1453.8304 | 1890.3713 | 7.3913 | 32.9291 | 78760.3478 | 17.2052 | 46936.9565 | 71 | 0
177 | 278.907 | 409.863 | 486.5904 | 393.6143 | 1456.1291 | 1890.4035 | 136.9565 | 32.9 | 78716 | 17.3143 | 47496.2174 | 210 | 0
178 | 297.1573 | 402.8055 | 582.21 | 395.9445 | 1458.2595 | 1890.8659 | 303.6364 | 32.9 | 78702.9091 | 17.4895 | 47956.6364 | 345 | 0
179 | 316.99 | 420.7814 | 657.5155 | 391.035 | 1451.7664 | 1890.5073 | 490.4545 | 32.93 | 78689 | 16.7291 | 48200.0909 | 480 | 0
180 | 333.1843 | 422.7019 | 732.7914 | 393.38 | 1453.549 | 1891.0233 | 726.7619 | 32.93 | 78647.1429 | 16.5962 | 48398.619 | 615 | 0
181 | 347.1978 | 422.4257 | 796.0304 | 401.41 | 1450.0161 | 1890.4778 | 963.4783 | 32.93 | 78649.3043 | 16.5713 | 48657.0435 | 750 | 0
182 | 415.0695 | 426.7886 | 1096.6405 | 396.6441 | 1454.5273 | 1894.3255 | 2648.6364 | 32.93 | 78629.7273 | 16.5805 | 48812.0909 | 1670 | 0
183 | 458.9143 | 426.2822 | 1295.41 | 411.5513 | 1454.45 | 1896.8783 | 4170.8696 | 32.93 | 78600.1739 | 16.76 | 48685.1739 | 2590 | 0
184 | 494.8413 | 429.6243 | 1471.4639 | 421.3248 | 1451.343 | 1901.3283 | 5792.6087 | 32.9535 | 78610.3478 | 16.7017 | 48672.8261 | 3510 | 0
185 | 359.1157 | 392.653 | 178.4483 | 460.6517 | 1486.7335 | 1890.077 | 271.3043 | 33.0452 | 78621.4783 | 66.2235 | 20967.3043 | 2.1 | 0
186 | 354.1265 | 393.2417 | 192.1991 | 439.8883 | 1488.5339 | 1889.8574 | 276.5217 | 33 | 78632.9565 | 67.2513 | 23323.2174 | 6 | 0
187 | 359.2213 | 400.6678 | 318.6078 | 421.6752 | 1490.1248 | 1890.4926 | 315.2174 | 32.9865 | 78634.4348 | 67.567 | 24861.4783 | 29 | 0
188 | 363.585 | 405.4386 | 387.2345 | 415.0282 | 1491.4391 | 1890.7109 | 358.1818 | 32.9436 | 78617 | 67.65 | 26127 | 52 | 0
189 | 366.2487 | 407.7765 | 425.5065 | 415.1457 | 1492.8704 | 1890.1835 | 383.913 | 32.93 | 78619.1304 | 67.5157 | 27250.8261 | 71 | 0
190 | 393.9261 | 405.2578 | 616.5948 | 416.2304 | 1493.9883 | 1891.8396 | 602.1739 | 32.9161 | 78618 | 67.3 | 28369.3043 | 210 | 0
191 | 413.9191 | 401.1691 | 730.8632 | 423.0736 | 1494.8405 | 1891.7105 | 848.5455 | 32.9032 | 78652.5909 | 66.8741 | 29565.3636 | 345 | 0
192 | 448.4186 | 414.4477 | 839.6386 | 440.0759 | 1493.28 | 1891.8027 | 1161.3636 | 32.95 | 78664.0909 | 66.7436 | 29881.5909 | 480 | 0
193 | 470.4332 | 418.8882 | 931.2064 | 441.2609 | 1493.1355 | 1892.4168 | 1482.2727 | 32.9509 | 78685.6364 | 66.6564 | 30448.6364 | 615 | 0
194 | 484.13 | 418.8455 | 992.9527 | 440.3155 | 1493.6032 | 1893.6777 | 1741.2727 | 32.95 | 78701.8182 | 66.515 | 31159 | 750 | 0
195 | 575.6057 | 425.3035 | 1347.4852 | 452.63 | 1491.8765 | 1896.9096 | 3756.9565 | 32.97 | 78716.8696 | 66.6887 | 31424.0435 | 1670 | 0
196 | 639.7222 | 430.4313 | 1595.2304 | 438.1926 | 1491.8448 | 1900.6913 | 5773.913 | 32.9804 | 78730.3478 | 66.9448 | 31601.1739 | 2590 | 0
197 | 690.2891 | 435.1109 | 1790.0822 | 420.9587 | 1491.8435 | 1904.3435 | 7745.6522 | 32.9996 | 78745.8261 | 67.1826 | 31812.4348 | 3510 | 0
198 | 918.6726 | 1007.2135 | 156.8357 | 388.22 | 1451.4826 | 1889.9622 | 0 | 32.8591 | 78711.1739 | 6.5048 | 4592.6957 | 2.1 | 0
199 | 906.1073 | 1061.2036 | 162.9 | 394.3436 | 1450.4364 | 1890.1073 | 0 | 32.9291 | 78724.2727 | 5.0932 | 3771.1818 | 6 | 0
200 | 886.4791 | 1066.9132 | 230.8845 | 392.4082 | 1443.3623 | 1891.1041 | 0 | 32.9418 | 78746.7273 | 4.4568 | 3792.1364 | 29 | 0
201 | 880.4635 | 1073.9474 | 275.7761 | 395.8661 | 1443.8361 | 1890.4122 | 0 | 32.95 | 78749.4783 | 4.1339 | 3771.2609 | 52 | 0
202 | 891.7214 | 1090.9059 | 310.1127 | 408.1577 | 1434.9409 | 1890.4136 | 0 | 32.97 | 78756.4545 | 3.9609 | 3570.6818 | 71 | 0
203 | 873.5591 | 1071.1996 | 434.433 | 417.1761 | 1440.0687 | 1890.3948 | 76.9565 | 32.95 | 78754.4348 | 3.78 | 3812.4783 | 210 | 0
204 | 860.5565 | 1053.0461 | 510.297 | 417.6722 | 1437.7704 | 1891.357 | 222.6087 | 32.93 | 78751.5652 | 3.6778 | 4018.0435 | 345 | 0
205 | 908.0918 | 1109.7736 | 597.5773 | 414.7709 | 1432.3259 | 1890.3114 | 448.1818 | 32.9855 | 78746.4545 | 3.6945 | 3373.5909 | 480 | 0
206 | 903.6581 | 1107.3529 | 661.39 | 424.9338 | 1440.8167 | 1891.6848 | 644.8095 | 32.9843 | 78746.7619 | 3.5986 | 3439.9524 | 615 | 0
207 | 901.2673 | 1102.6068 | 714.4486 | 397.9123 | 1426.8882 | 1891.8714 | 887.7273 | 32.9709 | 78745.8182 | 3.545 | 3498.6818 | 750 | 0
208 | 921.6609 | 1119.8995 | 1013.8009 | 396.1064 | 1428.1255 | 1893.9345 | 2674.5455 | 33 | 78752.7273 | 3.53 | 3316.8182 | 1670 | 0
209 | 929.7495 | 1122.5332 | 1228.7268 | 401.8864 | 1432.855 | 1897.785 | 4430 | 33.0264 | 78770.0909 | 3.5 | 3291.8636 | 2590 | 0
210 | 927.0495 | 1117.5948 | 1400.1567 | 394.1667 | 1422.309 | 1901.8619 | 6060.9524 | 33 | 78758.1905 | 3.4152 | 3367.2381 | 3510 | 0
211 | 1232.5229 | 864.5852 | 237.8624 | 396.5048 | 1430.5405 | 1891.6129 | 4.3333 | 32.9981 | 78782.4286 | 15.2786 | 3555.4762 | 2.1 | 0
212 | 1235.7457 | 856.2205 | 246.2733 | 409.9433 | 1425.969 | 1890.9781 | 4.3333 | 32.9881 | 78825.381 | 15.5238 | 3583.9524 | 6 | 0
213 | 1235.9277 | 850.6073 | 338.2977 | 411.7127 | 1428.0059 | 1890.7464 | 0 | 32.9809 | 78864.3636 | 15.7032 | 3604.4545 | 29 | 0
214 | 1226.181 | 831.6435 | 386.8745 | 424.374 | 1438.009 | 1890.4745 | 0 | 32.968 | 78899.4 | 15.964 | 3778.2 | 52 | 0
215 | 1220.9539 | 821.8739 | 417.8113 | 420.7287 | 1427.0748 | 1890.713 | 1.3043 | 32.9674 | 78944.2174 | 16.1191 | 3878 | 71 | 0
216 | 1214.5767 | 807.111 | 562.3619 | 406.5581 | 1429.2467 | 1890.2914 | 134.7619 | 32.9681 | 79003.1429 | 16.349 | 4034.1905 | 210 | 0
217 | 1208.5609 | 793.9223 | 650.7668 | 397.205 | 1420.7782 | 1890.4741 | 307.7273 | 32.95 | 79027.2727 | 16.5782 | 4153.6364 | 345 | 0
218 | 1237.4018 | 847.2841 | 731.5518 | 398.6818 | 1427.0332 | 1891.5818 | 538.6364 | 32.9927 | 79054.3636 | 15.7045 | 3515.0909 | 480 | 0
219 | 1239.5757 | 849.9087 | 802.1691 | 394.7578 | 1424.7439 | 1891.5539 | 781.7391 | 32.993 | 79082.5652 | 15.647 | 3471.6522 | 615 | 0
220 | 1239.7809 | 849.2686 | 859.5805 | 387.8391 | 1416.6527 | 1891.5568 | 1018.6364 | 32.9923 | 79125.5455 | 15.6568 | 3460.3182 | 750 | 0
221 | 1233.8064 | 830.4936 | 1135.0964 | 398.1186 | 1427.7995 | 1894.5395 | 2675.4545 | 32.98 | 79145 | 15.965 | 3691.2727 | 1670 | 0
222 | 1233.3886 | 823.6752 | 1332.2019 | 399.3629 | 1420.7114 | 1898.1924 | 4301.9048 | 32.97 | 79165.6667 | 16.0286 | 3776.7619 | 2590 | 0
223 | 1238.2123 | 825.2186 | 1499.9445 | 402.6182 | 1423.1036 | 1900.1891 | 5926.8182 | 32.97 | 79182.3636 | 15.8986 | 3746 | 3510 | 0
224 | 1685.7064 | 655.3768 | 385.6245 | 444.4064 | 1456.5736 | 1890.3027 | 252.7273 | 33.06 | 79204.9091 | 67.2123 | 3181.7727 | 2.1 | 0
225 | 1677.3968 | 662.8086 | 404.0327 | 444.7386 | 1456.3605 | 1889.535 | 276.3636 | 33.01 | 79209.3636 | 68.2645 | 3370.2273 | 6 | 0
226 | 1669.7729 | 671.5852 | 513.7905 | 454.2738 | 1456.13 | 1891.2462 | 313.8095 | 32.9952 | 79187.8571 | 68.5381 | 3490.381 | 29 | 0
227 | 1658.6373 | 674.6127 | 569.2809 | 437.2705 | 1458.3205 | 1889.9609 | 349.0909 | 32.97 | 79178.7273 | 68.5186 | 3626.5 | 52 | 0
228 | 1630.8882 | 668.7064 | 595.5473 | 420.7623 | 1461.3359 | 1889.8677 | 378.6364 | 32.95 | 79181.9091 | 68.3964 | 3944.1818 | 71 | 0
229 | 1612.3086 | 662.0491 | 760.0445 | 412.1473 | 1462.6241 | 1891.4282 | 640.4545 | 32.95 | 79181.6364 | 68.1482 | 4220.3636 | 210 | 0
230 | 1593.5096 | 653.8165 | 856.0722 | 413.2865 | 1464.0848 | 1892.263 | 879.1304 | 32.93 | 79173.6957 | 67.843 | 4499.3478 | 345 | 0
231 | 1640.1014 | 689.2123 | 963.6364 | 414.0977 | 1463.5536 | 1892.7591 | 1189.5455 | 32.97 | 79147.8182 | 67.4791 | 3823.6364 | 480 | 0
232 | 1638.6091 | 692.6041 | 1040.0068 | 419.0841 | 1462.8377 | 1892.2382 | 1485 | 32.97 | 79132.4545 | 67.2964 | 3845.7273 | 615 | 0
233 | 1618.1045 | 685.3855 | 1089.5923 | 436.5468 | 1460.9105 | 1893.2768 | 1716.8182 | 32.9582 | 79133.7273 | 67.0559 | 4105.3636 | 750 | 0
234 | 1616.54 | 686.9148 | 1406.1 | 436.643 | 1459.7165 | 1896.827 | 3676.9565 | 32.9752 | 79131.913 | 66.8 | 4166.6957 | 1670 | 0
235 | 1621.565 | 690.9336 | 1632.1918 | 452.9873 | 1458.0809 | 1900.1314 | 5631.8182 | 32.97 | 79143.1818 | 66.6632 | 4143.3636 | 2590 | 0
236 | 1624.7082 | 693.2195 | 1807.5986 | 452.2545 | 1457.0168 | 1903.7341 | 7464.0909 | 32.97 | 79150.1818 | 66.4709 | 4130.5 | 3510 | 0
237 | 328.1477 | 696.3882 | 91.2914 | 494.5786 | 1446.2177 | 1890.4823 | 0 | 41.0132 | 79133.9545 | 3.7664 | 45682.6818 | 2.1 | 0
238 | 178.0862 | 767.9338 | 66.6748 | 482.3871 | 1449.7276 | 1890.8529 | 0 | 42.0676 | 79160.619 | 2.1729 | 51270.5238 | 2.1 | 0
239 | 142.1632 | 801.5764 | 78.8405 | 484.495 | 1450.4114 | 1890.3359 | 0 | 42.2 | 79180.8182 | 1.6814 | 50794.1364 | 6 | 0
240 | 142.8155 | 815.246 | 156.8665 | 485.735 | 1451.153 | 1890.164 | 0 | 42.225 | 79195.9 | 1.479 | 50265.5 | 29 | 0
241 | 147.3359 | 817.6673 | 204.9586 | 487.3027 | 1450.7427 | 1889.5941 | 0 | 42.1991 | 79229 | 1.3786 | 49679.9091 | 52 | 0
242 | 151.64 | 825.0468 | 238.1968 | 491.4605 | 1449.9505 | 1890.4636 | 0 | 42.1964 | 79260.3636 | 1.3186 | 49448.1818 | 71 | 0
243 | 173.0677 | 823.5227 | 377.2118 | 505.8777 | 1446.5077 | 1889.7573 | 37.7273 | 42.1818 | 79297.5455 | 1.2682 | 49678.1364 | 210 | 0
244 | 186.7891 | 819.525 | 463.5386 | 507.5614 | 1446.9582 | 1890.4895 | 177.7273 | 42.1773 | 79331.5455 | 1.2268 | 49994.6364 | 345 | 0
245 | 204.6317 | 848.8661 | 547.757 | 517.5674 | 1445.4422 | 1890.1996 | 363.913 | 42.2 | 79323.5652 | 1.2096 | 48714.4783 | 480 | 0
246 | 215.8077 | 852.7723 | 616.0368 | 518.7159 | 1446.2023 | 1891.2159 | 577.7273 | 42.2009 | 79341.4545 | 1.1832 | 48729.7727 | 615 | 0
247 | 227.1205 | 864.1571 | 684.3462 | 508.4614 | 1449.6652 | 1891.05 | 827.619 | 42.22 | 79340.8571 | 1.1671 | 48457.4762 | 750 | 0
248 | 273.2173 | 873.2682 | 981.2177 | 494.6714 | 1453.3341 | 1894.5655 | 2485.9091 | 42.22 | 79349.1818 | 1.1577 | 48176.2273 | 1670 | 0
249 | 305.4343 | 884.5143 | 1208.4614 | 489.6676 | 1453.9948 | 1897.8452 | 4253.1429 | 42.2429 | 79339.2381 | 1.1633 | 47973.7143 | 2590 | 0
250 | 329.885 | 889.2077 | 1391.6036 | 489.9186 | 1454.4 | 1900.5241 | 5896.8182 | 42.25 | 79337.0909 | 1.1655 | 47624.1818 | 3510 | 0
251 | 219.3032 | 705.2436 | 120.9318 | 488.8177 | 1455.7368 | 1889.9532 | 0 | 42.2391 | 79334.6364 | 7.6741 | 39842.0455 | 2.1 | 0
252 | 218.7095 | 696.4152 | 130.0143 | 493.6738 | 1454.5767 | 1890.46 | 0 | 42.24 | 79318.7143 | 7.8252 | 41064.5714 | 6 | 0
253 | 225.989 | 695.389 | 231.5224 | 508.3348 | 1451.2548 | 1891.1833 | 0 | 42.24 | 79291.2857 | 7.8857 | 41900.9524 | 29 | 0
254 | 232.3159 | 692.8595 | 291.2682 | 509.2809 | 1451.5527 | 1891.1205 | 0 | 42.2468 | 79268 | 7.8782 | 42327.8182 | 52 | 0
255 | 235.5032 | 690.6182 | 327.2345 | 517.9727 | 1450.565 | 1890.3191 | 0 | 42.22 | 79232.7273 | 7.7336 | 43265.9091 | 71 | 0
256 | 262.4373 | 676.2232 | 488.9627 | 519.0309 | 1450.0114 | 1890.6082 | 95.4545 | 42.2 | 79211.5455 | 7.8459 | 43898.1818 | 210 | 0
257 | 280.7609 | 659.0855 | 581.6386 | 504.0986 | 1453.5905 | 1890.3109 | 238.6364 | 42.1741 | 79198.3636 | 8.0327 | 44428.4091 | 345 | 0
258 | 301.3941 | 682.4968 | 662.8768 | 490.5323 | 1457.1182 | 1890.0209 | 438.1818 | 42.18 | 79148.7273 | 7.7327 | 44526.6364 | 480 | 0
259 | 316.3777 | 686.4509 | 734.9282 | 488.3345 | 1457.1691 | 1891.5905 | 675.9091 | 42.1873 | 79104 | 7.6841 | 44713.7273 | 615 | 0
260 | 329.4082 | 688.4277 | 796.3355 | 488.2805 | 1457.1177 | 1891.4882 | 923.6364 | 42.1882 | 79074.3636 | 7.645 | 44941.8636 | 750 | 0
261 | 393.4391 | 698.3573 | 1101.7895 | 489.3805 | 1456.9064 | 1894.6082 | 2632.7273 | 42.1882 | 79076.8182 | 7.6018 | 45094.9545 | 1670 | 0
262 | 437.1691 | 704.1441 | 1323.8145 | 496.0259 | 1454.5023 | 1899.1068 | 4404.5455 | 42.1991 | 79085.2727 | 7.5882 | 45225.0909 | 2590 | 0
263 | 471.0045 | 708.5236 | 1504.335 | 510.1991 | 1450.8027 | 1901.3473 | 6109.5455 | 42.2027 | 79098 | 7.5727 | 45349.7727 | 3510 | 0
264 | 372.871 | 604.9776 | 183.6138 | 503.0667 | 1451.2105 | 1890.5929 | 20 | 42.2576 | 79131.4286 | 38.1938 | 23372.4762 | 2.1 | 0
265 | 365.7932 | 596.1705 | 194.5527 | 507.6595 | 1452.6514 | 1890.9159 | 20.9091 | 42.2 | 79133.9545 | 38.4768 | 26115.2273 | 6 | 0
266 | 368.6752 | 600.5324 | 316.9333 | 506.2729 | 1453.6662 | 1890.3871 | 37.1429 | 42.18 | 79147.4762 | 38.3433 | 27669.619 | 29 | 0
267 | 372.3632 | 605.3059 | 384.7977 | 488.9695 | 1457.1868 | 1890.2259 | 65 | 42.1927 | 79158.1818 | 38.0414 | 28854.2727 | 52 | 0
268 | 375.1741 | 606.9514 | 426.405 | 474.9345 | 1460.5177 | 1890.6005 | 90.4545 | 42.18 | 79189.4545 | 37.7486 | 29865.5909 | 71 | 0
269 | 400.4795 | 599.5105 | 618.4141 | 474.6095 | 1459.4964 | 1890.8141 | 278.6364 | 42.1591 | 79210.5455 | 37.3559 | 30994.8636 | 210 | 0
270 | 417.7209 | 587.5873 | 729.4477 | 474.4641 | 1459.5809 | 1890.9095 | 469.0909 | 42.15 | 79258.4545 | 37.0841 | 32131.8636 | 345 | 0
271 | 449.4423 | 606.0555 | 832.6668 | 475.3764 | 1459.0186 | 1891.2736 | 737.7273 | 42.18 | 79286 | 37.1855 | 31922.5 | 480 | 0
272 | 465.9605 | 606.0641 | 911.3141 | 482.5714 | 1456.3423 | 1891.2995 | 974.5455 | 42.1809 | 79330.1818 | 37.1605 | 32400.8636 | 615 | 0
273 | 482.7068 | 609.3205 | 984.7223 | 496.4359 | 1452.6864 | 1891.9318 | 1231.3636 | 42.1864 | 79351.4545 | 37.1377 | 32714.6364 | 750 | 0
274 | 567.7468 | 615.0132 | 1335.1836 | 506.3136 | 1450.8373 | 1895.3405 | 3143.1818 | 42.2073 | 79363.8182 | 37.1782 | 32947.2727 | 1670 | 0
275 | 627.8659 | 619.9309 | 1578.465 | 504.4986 | 1451.6714 | 1899.7118 | 5020.9091 | 42.2209 | 79382.9091 | 37.1714 | 33141.2273 | 2590 | 0
276 | 674.0764 | 623.0577 | 1765.8041 | 502.3609 | 1451.6641 | 1902.2432 | 6844.0909 | 42.2245 | 79384.0909 | 37.1609 | 33381.1818 | 3510 | 0
277 | 830.4162 | 1216.4524 | 144.121 | 500.1833 | 1455.0952 | 1890.629 | 0 | 42.13 | 79346.0952 | 2.0648 | 3857.0952 | 2.1 | 0
278 | 825.4564 | 1255.7091 | 152.5005 | 487.3955 | 1457.4073 | 1890.4132 | 0 | 42.1709 | 79367.4545 | 1.4527 | 3405.6818 | 6 | 0
279 | 823.82 | 1247.9714 | 221.5695 | 488.1873 | 1451.0073 | 1891.0095 | 0 | 42.18 | 79366.3636 | 1.2486 | 3364.5 | 29 | 0
280 | 816.3109 | 1235.5105 | 263.1532 | 488.6805 | 1449.9591 | 1890.3873 | 0 | 42.1791 | 79362.2727 | 1.1509 | 3472.7727 | 52 | 0
281 | 820.1136 | 1236.1923 | 293.3573 | 490.7 | 1449.0991 | 1891.0345 | 0 | 42.18 | 79347.7273 | 1.1009 | 3425.3182 | 71 | 0
282 | 816.2243 | 1223.8661 | 419.5239 | 499.8713 | 1446.3383 | 1889.9717 | 25.2174 | 42.1596 | 79340.6087 | 1.0548 | 3520.1304 | 210 | 0
283 | 811.9045 | 1210.6482 | 498.6609 | 515.8009 | 1442.3995 | 1889.9695 | 151.3636 | 42.1518 | 79347.6364 | 1.0191 | 3607.1818 | 345 | 0
284 | 843.26 | 1256.4073 | 555.4564 | 523.6759 | 1441.5468 | 1890.7632 | 266.8182 | 42.1836 | 79346.3636 | 1.0077 | 3185.2273 | 480 | 0
285 | 848.8981 | 1263.7462 | 628.139 | 519.7486 | 1444.6752 | 1889.9148 | 477.619 | 42.181 | 79343.3333 | 0.98857 | 3144.7143 | 615 | 0
286 | 854.5762 | 1267.4786 | 688.9167 | 516.29 | 1445.9695 | 1891.3886 | 660.0476 | 42.1876 | 79355.0476 | 0.9719 | 3112.9524 | 750 | 0
287 | 863.9036 | 1267.8023 | 978.2009 | 500.8668 | 1446.5927 | 1893.8914 | 2332.2727 | 42.1891 | 79354.6364 | 0.96091 | 3074.8636 | 1670 | 0
288 | 872.3227 | 1270.7514 | 1192.0105 | 491.0768 | 1448.2723 | 1897.3614 | 3996.3636 | 42.1991 | 79359.2727 | 0.94 | 3047.6818 | 2590 | 0
289 | 878.8845 | 1271.9814 | 1367.305 | 491.3673 | 1447.8614 | 1901.0518 | 5600.4545 | 42.1982 | 79361.6364 | 0.92818 | 3015.9091 | 3510 | 0
290 | 1171.5741 | 1026.8909 | 226.385 | 489.5223 | 1449.6873 | 1890.6259 | 0 | 42.18 | 79384.4545 | 7.3373 | 2291.3182 | 2.1 | 0
291 | 1163.4673 | 1007.3314 | 232.7773 | 491.4064 | 1449.4045 | 1890.3873 | 0 | 42.1991 | 79403.7273 | 7.55 | 2408.6818 | 6 | 0
292 | 1164.7373 | 1005.9164 | 321.3468 | 504.7564 | 1444.9645 | 1890.5582 | 0 | 42.2118 | 79432.2727 | 7.5659 | 2391.0909 | 29 | 0
293 | 1166.2791 | 1007.3443 | 373.3074 | 515.7935 | 1442.5891 | 1889.7109 | 0 | 42.2 | 79437.3043 | 7.5943 | 2370.7826 | 52 | 0
294 | 1168.8209 | 1006.9814 | 406.3595 | 519.4918 | 1441.8886 | 1890.8332 | 0 | 42.1764 | 79437.2727 | 7.6409 | 2344.5909 | 71 | 0
295 | 1164.8073 | 991.8041 | 551.8264 | 511.5073 | 1443.9855 | 1890.8218 | 80 | 42.1568 | 79426 | 7.8091 | 2422.2273 | 210 | 0
296 | 1160.9873 | 976.1045 | 639.6091 | 498.3468 | 1446.8568 | 1890.2936 | 224.0909 | 42.1645 | 79420.3636 | 7.9668 | 2492 | 345 | 0
297 | 1186.8036 | 1031.4682 | 722.2977 | 497.4773 | 1446.6441 | 1890.975 | 437.2727 | 42.2 | 79403 | 7.5509 | 2147.6818 | 480 | 0
298 | 1191.4395 | 1035.3886 | 792.2782 | 488.8427 | 1448.1441 | 1891.9214 | 678.6364 | 42.22 | 79385.7273 | 7.5532 | 2113.9545 | 615 | 0
299 | 1186.7941 | 1026.2855 | 842.2459 | 489.4486 | 1447.8877 | 1891.2827 | 875 | 42.2255 | 79373.5909 | 7.5868 | 2175.7727 | 750 | 0
300 | 1184.0941 | 1017.7968 | 1120.0791 | 491.5536 | 1446.9086 | 1895.2623 | 2550.9091 | 42.2 | 79361.3636 | 7.6455 | 2249.3636 | 1670 | 0
301 | 1189.8359 | 1025.6132 | 1328.23 | 492.6345 | 1446.6614 | 1896.9773 | 4270.4545 | 42.2164 | 79330.7273 | 7.5227 | 2216.0455 | 2590 | 0
302 | 1195.5809 | 1029.3032 | 1499.5786 | 506.1605 | 1443.5495 | 1901.1445 | 5919.0909 | 42.2 | 79297.9091 | 7.4927 | 2204.6364 | 3510 | 0
303 | 1669.0873 | 812.9532 | 389.4173 | 506.9373 | 1442.7582 | 1890.4918 | 4.5455 | 42.2527 | 79290.9091 | 37.4364 | 2666.9091 | 2.1 | 0
304 | 1660.4368 | 818.4577 | 397.4277 | 505.2491 | 1444.47 | 1889.9373 | 10.4545 | 42.2191 | 79253 | 37.7214 | 2833.5455 | 6 | 0
305 | 1638.2955 | 815.3836 | 502.8282 | 497.6545 | 1447.2482 | 1890.7386 | 33.1818 | 42.1855 | 79231.2727 | 37.82 | 3123.6818 | 29 | 0
306 | 1641.8914 | 826.9823 | 565.7259 | 484.0455 | 1450.9559 | 1890.355 | 58.1818 | 42.2009 | 79205.0909 | 37.9373 | 3072.9545 | 52 | 0
307 | 1618.7595 | 817.5977 | 592.9741 | 482.3132 | 1451.2982 | 1889.9118 | 80.4545 | 42.1936 | 79187.0455 | 37.9573 | 3306.3182 | 71 | 0
308 | 1606.6414 | 813.2523 | 761.0586 | 474.6009 | 1452.6095 | 1889.69 | 266.3636 | 42.1973 | 79170.1818 | 37.8373 | 3411.3636 | 210 | 0
309 | 1576.445 | 793.8127 | 850.7336 | 474.8832 | 1452.3714 | 1889.4095 | 468.6364 | 42.1864 | 79148.7273 | 37.6695 | 3763.0455 | 345 | 0
310 | 1641.0986 | 840.4309 | 958.6327 | 477.3627 | 1451.1014 | 1891.3668 | 718.1818 | 42.25 | 79101.4545 | 37.9305 | 3037.7273 | 480 | 0
311 | 1630.9909 | 837.3882 | 1034.2373 | 478.0945 | 1451.1273 | 1891.47 | 976.8182 | 42.2582 | 79090.6364 | 38.0236 | 3106.5 | 615 | 0
312 | 1620.065 | 830.5614 | 1092.8918 | 491.4686 | 1447.5136 | 1891.4545 | 1232.7273 | 42.27 | 79087.3636 | 38.2073 | 3219.1818 | 750 | 0
313 | 1640.2995 | 843.9781 | 1434.1205 | 504.1648 | 1444.1581 | 1895.6943 | 3232.381 | 42.289 | 79088.4762 | 38.1619 | 3028.7143 | 1670 | 0
314 | 1630.6236 | 837.7032 | 1648.5395 | 502.2573 | 1444.4877 | 1898.7641 | 5038.1818 | 42.29 | 79088.7273 | 38.1168 | 3138.7273 | 2590 | 0
315 | 1631.3323 | 834.7555 | 1814.6636 | 494.4259 | 1445.9536 | 1901.5427 | 6751.8182 | 42.2827 | 79097.2727 | 37.9877 | 3168.2727 | 3510 | 0
316 | 296.9786 | 695.2627 | 83.6482 | 494.4945 | 1450.8705 | 1890.4814 | 0 | 42.1518 | 79072.3636 | 2.0982 | 46564.7727 | 2.1 | 0